## 6kw
HỆ THỐNG NLMT HÒA LƯỚI BÁM TẢI 5 KWP (Kèm theo HĐKT số 193/HĐKT/ĐN)
CTY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURRY
Số 17 đường D1, phường 7, Quận 8 TP Hồ Chí Minh
249 Phạm Hữu Lầu P. 6,TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | [5 empty] | Ngày: | 2025-06-18
372 Nguyễn Văn Cừ, P An Bình, Q Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. | [5 empty] | Mã Khách hàng: | HGD-T
Email: tranthuatnd@gmail.com |  |  | Vĩ độ (Latitude)
Website:https://anhduong24h.com/ |  |  | Kinh độ (Longitude)
Tel: 0945.05.05.48 |  |  | Công suất (W) |  |  |  | 5085
|  |  | Kiểu lắp |  |  |  | Áp mái Tôn
|  |  | PT thanh toán |  |  |  | Hiệu lực
|  |  | Theo HĐ |  |  |  | Theo HĐ
STT | Hình ảnh | Diễn giải | Đ. Vị | Xuất xứ | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 |  | * Mono JA SOLAR -565W (CN Đức) | W | China | 9 | 2350000 | 21150000
Số lượng tấm Pin: 9 tấm
Kích thước tấm Pin: 2333 x 1134 x 30mm
Điện áp cực đại:42.98A
Dòng điện max :12,92A
Dòng điện ngắn mạch: 51.44A
Đầu nối: Tương thích MC4
Cân nặng: 28kg
Cấp bảo vệ::IP68, vận hành trong mọi thời tiết
Bảo hành vật lý: 12 năm
Bảo hành hiệu suất 30 năm
- 12 năm hiệu suất > 90%
- 18 năm hiệu suất > 80%
2 |  | *DEYE Inverter 5KWP | Kwp | China | 1 | 13500000 | 13500000
Model: SUN-5K-G
Công suất: 5KW
Công suất PV tối đa: 6,5KWp
Hiệu suất: 97.6%
Loại: 2 MPPT
Giai đoạn vận hành: 1 Phase
Thiết kế bảo vệ: IP65
Cổng giao tiếp: Wifi, GPRS, 3G,…
Vỏ toàn nhôm giải nhiệt nhanh
Bảo hành: 5 Năm
3 |  | * Tủ điện DC - AC (VN, Korea) |  |  | 1 bộ |  | 7119000
|  | Vỏ tủ điện: sơn tĩnh điện |  | Việt Nam
|  | Cáp điện AC (Từ inverter đến tủ điện AC/DC, từ tủ điện AC/DC đến tủ phân phối tòa nhà) |  | Việt Nam
|  | MCCB Tổng_4P_80A_25kA (chint) |  | China
|  | Cắt sét AC_4P_40kA (Suntree) |  | China
|  | Cắt sét AC_2P_40kA (Suntree) |  | China
|  | MCB DC_1000V_Chuyên dụng Solar |  | China
|  | Phụ kiện lắp tủ điện |  | Việt Nam
|  | Cpas CXV 4x8: Cadivi |  | China
|  | Cáp tiếp địa tấm pin: CV_4 màu vàng xanh_Cadivi |  | China
|  | Tiếp địa hệ thống điện AC: CV_4 màu vàng xanh_Cadivi |  | Việt Nam
|  | Đầu cos tiếp nối bằng đồng |  | Việt Nam
|  | Ống luồn cáp AC, DC ống nhựa chuyên dụng và phụ kiện |  | Việt Nam
|  | Thiết bị chống phát ngược |  | China
4 |  | * Phụ kiện, lắp đặt hoàn thiện + khung đỡ tấm pin | Bộ |  |  |  | 9153000
|  | Thanh ray nhôm, ốc innox 304 |  | Việt Nam
|  | Nẹp tấm pin - Nẹp Giữa/ nẹp Biên |  | Việt Nam
|  | Đầu nối cáp điện MC4 |  | China
|  | Dây điện đơn, 2 lớp, chống UV - Đỏ & đen Leader |  | China
|  | Dây điện đơn, 2 lớp, chống UV - Đỏ & đen Leader |  | China
5 |  | Nhân công + vận chuyển |  | Việt Nam |  |  | 6102000
|  | ( Giá đã bao gồm VAT ) |  |  |  | Cộng | 57024000
|  |  | Giảm giá |  |  |  | 5024000
|  | Thành tiền |  |  |  |  | 52000000
Ghi chú: Bên A tạm ứng cho bên B 10% khi ký hợp đồng và thời gian dự kiến giao hàng là 3-5 ngày
Hiệu quả lăp đặt điện mặt trời
|  | Công suất hệ | 5.085 |  |  | KWp
|  | 1. Diện tích tối thiểu của mái lắp đặt | 30.51 |  |  | M^2
|  | 2.Số giờ nắng | 4 |  |  | Giờ
|  | 3. Sản lượng hệ thống phát 1 ngày | 20.34 |  |  | Kw
|  | 4.Sản lượng hệ thống phát trong 1 tháng | 610.2 |  |  | Kw
|  | 5.Số tiền tiết kiệm trong 1 tháng x 3000đ | 1525500 |  |  | vnđ
|  | 6.Số tiền tiết kiệm trong 1 năm | 18306000 |  |  | Vnđ
|  | 7. Thời gian hoàn vốn | 2- 3 năm
Số liệu mang tính chất tham khảo mô phỏng
Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và tin tưởng tới giải pháp của Ánh Dương Luxury
Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến hotline(Zalo) 0945.05.05.48
CTY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURRY
Quét QR Đăng ký online rẻ hơn